План ремонтных работ ООО «ПромЭнерго»

на 2013 год

- ТР трансформатора в ТП-6                                              14-15  января

- ТР выключателей нагрузки в ТП-1                                20-21 января

- КР разъединителей в ТП-3                                              16-17февраля

- КР трансформатора в ТП-6                                              1-3 марта

- КР трансформаторов в ТП-1                                            20-22 марта

- КР выключателей нагрузки в ТП-6                                 3-5 апреля

- ТР автоматических выключателей в ТП-7                    19-21 апреля

- КР автоматических выключателей в ТП-12                  12-14 мая

- ТР трансформаторов в ТП-19                                           29-30 мая

10.   ТР разъединителей в ТП -27                                            3-6 июня

11.   ТР автоматических выключателей в ТП-2                    18-20 июня

12.   КР автоматических выключателей в ТП-5                   2-4 июля

13.  ТР автоматических выключателей в ТП-7                    17-18 июля

14.   КР концевых кабельных муфт в ЦРП и ТП                   в течении года

15.   КР шинных разъединителей в ЦРП                               2-23 августа

16.   КР масляных выключателей в ЦРП                               4-25 сентября

17.   КР  автоматических выключателей в ТП-12                8-10 октября

18.   ТР  шинных разъединителей в ЦРП                               2-26 ноября

*КР- капитальный ремонт, ТР- текущий ремонт

Технический директор                                 А.А.Изюмов

##### П Р И К А З   №_____

по  ООО «ПромЭнерго».

от 10 июля 2012 г.

1. Согласно  уведомления  ОАО «Владимирэнерго» предприятие включено в график ограничения электрической мощности и электропотребления с 1.10.12 г. по 1.10.13  г. при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения.

Исходя из этого предприятием  разработаны :

- график №1 ограничения потребления электрической энергии со съемом 25 тыс. кВтч в сутки;

- график №2 ограничения потребления электрической мощности со съемом нагрузки 1000 кВт;

- график №3 временного отключения электрической энергии со съемом нагрузки 1000 кВт.

В целях оперативности при введении в действие графиков ограничения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Определить следующий перечень должностных лиц, участвующих в исполнении:

| № | Должность | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дежурный электромонтер предприятия | Принимает телефонограмные распоряжения от дежурного персонала ОАО «Владимирэнерго». Ставит в известность начальника цеха ,энергетика цеха |
| 2. | Энергетик , начальник цеха | Ставит в известность руководство предприятия о введении в действие графика Дает распоряжения об отключении оборудования, указанного в графике. Контролирует выполнение ограничения. |
| 3. | Дежурный электромонтер цеха | В указанное время производит отключение оборудования, согласно графика ,и докладывает начальнику цеха и дежурному электромонтеру ПС «Судогда» о величине снятой нагрузки (тел.: 2-14-47) |

Общий  контроль  за ходом выполнения графиков ограничений осуществляет технический директор  предприятия  Изюмов А.А.

2. Ответственными за выполнение мероприятий по снижению нагрузки по подразделениям (цехам, участкам) предприятия, предусмотренными данными графиками, назначить начальника электроцеха  Артамонова В.И.

Генеральный директор                                           М.В.Самойлов

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» М.В.Самойлов «_____» _____________ 2012 год. |
| --- | --- |

ГРАФИК №1.

ограничения потребления электрической

энергии по   ООО «ПромЭнерго»

на период с 1.10.2012 г. по 1.10.2013 г.

в сутки

| № | Наименование потребителей | Величина сниженной нагрузки тыс. кВт.час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-я очередь съема нагрузки ТП-6 ф-10,14, ТП-27 1сек Итого: | 2,5 2,5 |
| 2 | 2-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-2,19,22,26, ТП-27 2сек Итого: | 2,5 2,5 |
| 3 | 3-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-26, 32,36,40 Итого: | 2,5 2,5 |
| 4 | 4-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-12, 14,22 Итого: | 2,5 2,5 |
| 5 | 5-я очередь съема нагрузок ТП-4 ф-4,24,32 Итого: | 2,5 2,5 |
| 6 | 6-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-14 Итого: | 2,5 2,5 |
| 7 | 7-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №5-6 Итого | 2,5 2,5 |
| 8 | 8-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №5-6 Итого: | 2,5 2,5 |
| 9 | 9-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №7-8 Итого: | 2,5 2,5 |
| 10 | 10-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №7-8 Итого: | 2,5 2,5 |
|  | Всего | 25 |

Технический директор                                           А.А.Изюмов

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» М.В.Самойлов «_____» _____________ 2012 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК №2.

ограничения потребления  электрической

мощности  по   ООО «ПромЭнерго»

на период с 1.10.2012 г. по 1.10.2013 г.

| № | Наименование потребителей | Величина сниженной нагрузки кВт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-я очередь съема нагрузки ТП-6 ф-10,14, ТП-27 1сек Итого: | 100 100 |
| 2 | 2-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-2,19,22,26, ТП-27 2сек Итого: | 100 100 |
| 3 | 3-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-26, 32,36,40 Итого: | 100 100 |
| 4 | 4-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-12, 14,22 Итого: | 100 100 |
| 5 | 5-я очередь съема нагрузок ТП-4 ф-4,24,32 Итого: | 100 100 |
| 6 | 6-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-14 Итого: | 100 100 |
| 7 | 7-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №5-6 Итого | 100 100 |
| 8 | 8-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №5-6 Итого: | 100 100 |
| 9 | 9-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №7-8 Итого: | 100 100 |
| 10 | 10-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №7-8 Итого: | 100 100 |
|  | Всего | 1000 |

Технический директор                                          А.А.Изюмов

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» М.В.Самойлов «_____» ____________2012 год. |
| --- | --- |

ГРАФИК №3.

временного отключения электрической энергии

по   ООО  «ПромЭнерго»

с 1.10.2012 г. по 1.10.2013 г.

| № | Наименование потребителей | Экономический эффект кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТП-6 , ТП-27 | 100 |
| 2 | ТП-5 | 200 |
| 3 | ТП-3 | 350 |
| 4 | ТП-4 | 150 |
| 5 | ТП-7 | 20 |
|  | Итого | 1000 |

Технический директор                                      А.А.Изюмов