План ремонтных работ ООО «ПромЭнерго»

на 2020 год

- ТР трансформатора в ТП-4

- ТР автоматических выключателей   в ТП-6

- КР разъединителей в ТП-12

- КР трансформатора в ТП-2

- КР трансформаторов в ТП-7

- КР выключателей нагрузки в ТП-3

- ТР выключателей нагрузки в ТП-5

- КР автоматических выключателей в ТП-6

- ТР трансформаторов в ТП-27

10.   ТР разъединителей в ТП 5

11.   ТР автоматических выключателей в ТП-1

12.   КР автоматических выключателей в ТП-1

13.  ТР автоматических выключателей в ТП-27

14.   КР концевых кабельных муфт в ЦРП и ТП

15.   КР шинных разъединителей в ЦРП

16.   КР масляных выключателей в ЦРП

17.   КР  автоматических выключателей в ТП-27

18.   ТР  шинных разъединителей в ЦРП

*КР- капитальный ремонт, ТР- текущий ремонт

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» ____________________ М.В.Самойлов «_____» _____________ 2019 год. |
| --- | --- |

ГРАФИК №1.

ограничения потребления электрической

энергии по  ООО «ПромЭнерго»

на период с 1.10.2019 г. по 1.10.2020 г.

в сутки

| № | Наименование потребителей | Величина сниженной нагрузки тыс. кВт.час |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-я очередь съема нагрузки ТП-6 ф-10,14, ТП-27 1сек Итого: | 3,5 |
| 2 | 2-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-2,19,22,26, ТП-27 2сек Итого: | 3,5 |
| 3 | 3-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-26, 32,36,40 Итого: | 3,5 |
| 4 | 4-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-12, 14,22 Итого: | 3,5 |
| 5 | 5-я очередь съема нагрузок ТП-4 ф-4,24,32 Итого: | 3,5 |
| 6 | 6-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-14 Итого: | 3,5 |
| 7 | 7-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №5-6 Итого | 3,5 |
| 8 | 8-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №5-6 Итого: | 3,5 |
| 9 | 9-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №7-8 Итого: | 3,5 |
| 10 | 10-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №7-8 Итого: | 3,5 |
|  | Всего | 35 |

Технический директор                                           А.А.Изюмов

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» ___________________ М.В.Самойлов «_____» _____________ 2019 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК №2.

ограничения потребления электрической

мощности по ООО «ПромЭнерго»

на период с 1.10.2019 г. по 1.10.2020 г.

| № | Наименование потребителей | Величина сниженной нагрузки кВт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1-я очередь съема нагрузки ТП-6 ф-10,14, ТП-27 1сек Итого: | 150 150 |
| 2 | 2-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-2,19,22,26, ТП-27 2сек Итого: | 150 150 |
| 3 | 3-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-26, 32,36,40 Итого: | 150 150 |
| 4 | 4-я очередь съема нагрузок ТП-3 ф-12, 14,22 Итого: | 150 150 |
| 5 | 5-я очередь съема нагрузок ТП-4 ф-4,24,32 Итого: | 150 150 |
| 6 | 6-я очередь съема нагрузок ТП-5 ф-14 Итого: | 150 150 |
| 7 | 7-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №5-6 Итого | 150 150 |
| 8 | 8-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №5-6 Итого: | 150 150 |
| 9 | 9-я очередь съема нагрузок ТП-7 ШР№3 компрессор №7-8 Итого: | 150 150 |
| 10 | 10-я очередь съема нагрузок ТП-3 ШР№1 вентилятор №7-8 Итого: | 150 150 |
|  | Всего | 1500 |

Технический директор                                          А.А.Изюмов

|  | УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор ООО «ПромЭнерго» _________________ М.В.Самойлов «_____» ____________2019 год. |
| --- | --- |

ГРАФИК №3.

временного отключения электрической энергии

по ООО «ПромЭнерго»

с 1.10.2019г. по 1.10.2020 г.

| № | Наименование потребителей | Экономический эффект кВт |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 | ТП-6, ТП-27 ТП-5 ТП-3 ТП-4 ТП-7 Итого: | 100 100 400 200 200 1000 |

Технический директор                                      А.А.Изюмов

##### П Р И К А З   №_____

по ООО «ПромЭнерго».

от 20 июля 2019 г.

1. Согласно уведомления ОАО «Владимирэнерго» предприятие включено в график ограничения электрической мощности и электропотребления с 1.10.19 г. по 1.10.2020  г. при возникновении или угрозе возникновения аварии в работе систем электроснабжения.

Исходя из этого предприятием разработаны:

- график №1 ограничения потребления электрической энергии со съемом 35 тыс.квтч в сутки;

- график №2 ограничения потребления электрической мощности со съемом нагрузки 1500 квт;

В целях оперативности при введении в действие графиков ограничения

ПРИКАЗЫВАЮ:

Определить следующий перечень должностных лиц, участвующих в исполнении:

| № | Должность | Действия |
| --- | --- | --- |
| 1. | Дежурный электромонтер предприятия | Принимает телефонограмные распоряжения от дежурного персонала ОАО «Владимирэнерго». Ставит в известность начальника цеха ,энергетика цеха |
| 2. | Энергетик , начальник цеха | Ставит в известность руководство предприятия о введении в действие графика Дает распоряжения об отключении оборудования, указанного в графике. Контролирует выполнение ограничения. |
| 3. | Дежурный электромонтер цеха | В указанное время производит отключение оборудования, согласно графика ,и докладывает начальнику цеха и дежурному электромонтеру ПС «Судогда» о величине снятой нагрузки (тел.: 2-14-47) |

Общий контроль  за ходом выполнения графиков ограничений осуществляет технический директор  предприятия  Изюмов А.А.

2. Ответственными за выполнение мероприятий по снижению нагрузки по подразделениям (цехам, участкам) предприятия, предусмотренными данными графиками, назначить начальника электроцеха  Артамонова В.И.

Генеральный директор                                           М.В.Самойлов

ВВОД В РЕМОНТ И ВЫВОД ИЗ РЕМОНТА ЭЛЕКТРОСЕТЕВЫХ ОБЪЕКТОВ

(сводная информация) на 2020 год

1. ТР трансформатора в ТП-4  1-3 марта

2.  ТР автоматических выключателей   в ТП-6    4-6 марта

3. КР разъединителей в ТП-12   7-9 марта

4.   КР трансформатора в ТП-2  1-3 апреля

5.  КР трансформаторов в ТП-7   3-5 апреля

6. КР выключателей нагрузки в ТП-3   6-8 апреля

7. ТР выключателей нагрузки в ТП-5   5-7 мая

- КР автоматических выключателей в ТП-6  12-14 мая

9.  ТР трансформаторов в ТП-27  1-3 июня

10. ТР разъединителей в ТП 5   4-6 июня

11. ТР автоматических выключателей в ТП-1  7-9 июня

12. КР автоматических выключателей в ТП-1   10-12 июня

13. ТР автоматических выключателей в ТП-27  1-3 июля

14.  КР концевых кабельных муфт в ЦРП и ТП    2-4 августа

15.   КР шинных разъединителей в ЦРП   3- 5 сентября

    - КР масляных выключателей в ЦРП      1-4  октября

17.   КР  автоматических выключателей в ТП-27      18.12

    - 18.   ТР  шинных разъединителей в ЦРП       20.20