**Раскрытие информации ООО «ПромЭнерго» в сфере услуг по передаче электрической энергии по сетям предприятия в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.04.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии».**

Поступление электроэнергии от филиала «Владимирэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в сети ООО «ПромЭнерго» в 2017 году составило 20779,02 тыс. кВт.ч

Фактически переданная электроэнергия потребителям по сетям ООО «ПромЭнерго» в 2017 г. – 19961,914 тыс. кВт.ч В том числе по СН2- 19866,815 тыс. кВт.ч и по НН – 95,099 тыс. кВт.ч

Транзитные потери в 2017 г. составили - 817,106 тыс. кВт.ч , или 3,93% относительно к поступлению электрической энергии. Затраты на покупку данных потерь составили 1822313 руб. 26 коп. без НДС . Норматив технологических потерь утвержден Приказом Федеральной антимонопольной службы от 17 ноября 2017 года № 1601/16-ДСП в количестве 637,6 тыс. кВт.ч , или 3,92% при плановом поступлении электрической энергии 16920 тыс. кВт.ч .

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация о закупке электроэнергии для компенсации потерь в сетях за 2017 г** | | | | |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **№п/п** | **Период** | **Количество (кВтч)** | **Затраты на покупку**  **потерь без НДС (руб)** | | 1 | Январь | 68818 | 129520,5 | | 2 | Февраль | 59909 | 140183,19 | | 3 | Март | 60752 | 122247,82 | | 4 | Апрель | 67257 | 151003,99 | | 5 | Май | 64043 | 136194,6 | | 6 | Июнь | 68024 | 139479,52 | | 7 | Июль | 69482 | 163878,28 | | 8 | Август | 70658 | 167151,47 | | 9 | Сентябрь | 67079 | 161859,11 | | 10 | Октябрь | 72687 | 174697,58 | | 11 | Ноябрь | 71980 | 169131,04 | | 12 | Декабрь | 76417 | 166966,16 | | ИТОГО |  | 817106 | 1822313,26 | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |

В 2012г. на предприятии был проведен энергетический аудит , по итогам которого была принята [Программа «Энергосбережение ООО «ПромЭнерго» на 2017-2021 годы»](http://promenergo33.ru/raskritie17.pdf). В программе запланированы мероприятия по снижению размеров потерь за счет собственных и привлеченных средств.

Оказание услуг по передаче электроэнергии потребителям сетевой организации ООО «ПромЭнерго» осуществляется на основании договора с ОАО «Владимирэнерго» филиала МРСК Центра и Приволжья

№ 0128-126 от 24.12.2008 г.

**Информация о состоянии сетевого хозяйства**

**ООО «ПромЭнерго» и аварийных отключениях потребителей**

Сети находятся в удовлетворительном состоянии.

За 2017 год аварийных отключений не было.

Капитальных ремонтов (инвестиционных программ) в 2017 году не планировалось и не производилось.

В 2018 году планируются ремонтные работы электросетевых объектов без ограничения мощности для потребителей.

Договоров об осуществлении технологического присоединения новых потребителей к электрическим сетям ООО «ПромЭнерго» не заключалось, заявок на подключение не поступало.

Электрическая мощность по диапазонам напряжения ООО "ПромЭнерго",МВт

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатели | Баланс по организации | | | | |
| план 2018 год | | | | |
| Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поступление мощности в сеть , ВСЕГО | 2,28 | 2,28 |  |  |  |
| 1.1. | Из смежной сети , всего | х | х |  |  |  |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х |  |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от ОАО "ФСК ЕЭС" |  |  |  |  |  |
| 1.4. | от ОАО "Владимирэнерго" | 2,28 | 2,28 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери в сети | 0,09 | 0,09 |  |  |  |
| 2.1. | тоже в процентах | 3,92 | 3,92 |  |  |  |
| 3. | Расход мощности на производственные и хознужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск мощности потребителям |  |  |  | 2,18 | 0,01 |
| 4.1. | потребителям , присоединеным к сети |  |  |  | 2,18 | 0,01 |
| 4.2. | переток в ОАО "Владимирэнерго" |  |  |  |  |  |
| 4.3. | переток в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |

Баланс электрической энергии по сетям ООО "ПромЭнерго", ВН, СН1, СН2 и НН , млн.кВтч

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Показатели | Баланс по организации | | | | |
| план 2018 год | | | | |
| Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Поступление электроэнергии в сеть , ВСЕГО | 19,62 | 19,62 |  |  |  |
| 1.1. | Из смежной сети , всего | х | х |  |  |  |
|  | в том числе из сети | х | х | х | х | х |
| 1.1.1. | ВН | х | х |  |  |  |
| 1.1.2. | СН1 | х | х | х |  |  |
| 1.1.3. | СН2 | х | х | х | х |  |
| 1.2. | от электростанций |  |  |  |  |  |
| 1.3. | из сетей ФСК |  |  |  |  |  |
| 1.4. | из сетей "Владимирэнерго" | 19,62 | 19,62 |  |  |  |
| 1.5. | от других сетевых организаций |  |  |  |  |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | 0,77 | 0,77 |  |  |  |
| 2.1. | тоже в процентах | 3,92 | 3,92 |  |  |  |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хознужды |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск электроэнергии потребителям |  |  |  | 18,64 | 0,09 |
| 4.1. | потребителям , присоединеным к сети |  |  |  | 18,64 | 0,09 |
| 4.2. | собственное потребление |  |  |  | 0,12 |  |
| 4.3. | сальдо-переток в сети филиала Владимирэнерго |  |  |  |  |  |
| 4.4. | переток в другие сетевые организации |  |  |  |  |  |