За прошедшие 1,2,3и 4 кварталы  2014 года заявок от потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «ПромЭнерго» не поступало.

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составляет 4,82 МВа, 10/0,4 кВ.

Распределение свободной мощности для присединения потребителей по трансформаторным  подстанциям.

ТП 1-   500кВА

ТП 2-   400кВа

ТП 3-   400кВА

ТП 4-   400кВА

ТП 5-   400кВА

ТП 6 -  600кВА

ТП 7-   200кВА

ТП 12-  500кВА

ТП 18 - 500кВА

ТП 19 - 500кВА

ТП 27-  400кВА

Величина резервируемой мощности по потребителям с установленной      мощностью выше 670 кВт.

за 1 квартал  2014 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Январь | 2000 | 652 | 1348 | СН-2 |
|  | Февраль | 2000 | 573 | 1427 | СН-2 |
|  | Март | 2000 | 264 | 1734 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Январь | 2600 | 955 | 1645 | СН-2 |
|  | Февраль | 2600 | 984 | 1616 | СН-2 |
|  | Март | 2600 | 1024 | 1576 | СН-2 |
| ВСЕГО | Январь |  | 2993 | СН-2 |
|  | Февраль |  | 3043 | СН-2 |
|  | Март |  | 3310 | СН-2 |

за 2 квартал  2014 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Апрель | 2000 | 631 | 1369 | СН-2 |
|  | Май | 2000 | 599 | 1401 | СН-2 |
|  | Июнь | 2000 | 611 | 1389 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Апрель | 2600 | 1046 | 1554 | СН-2 |
|  | Май | 2600 | 1069 | 1531 | СН-2 |
|  | Июнь | 2600 | 1057 | 1543 | СН-2 |
| ВСЕГО | Апрель |  | 2923 | СН-2 |
|  | Май |  | 2932 | СН-2 |
|  | Июнь |  | 2932 | СН-2 |

за 3 квартал  2014 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Июль | 2000 | 618 | 1382 | СН-2 |
|  | Август | 2000 | 609 | 1391 | СН-2 |
|  | Сентябрь | 2000 | 617 | 1383 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Июль | 2600 | 1125 | 1475 | СН-2 |
|  | Август | 2600 | 1128 | 1472 | СН-2 |
|  | Сентябрь | 2600 | 1059 | 1541 | СН-2 |
| ВСЕГО | Июль |  | 2857 | СН-2 |
|  | Август |  | 2863 | СН-2 |
|  | Сентябрь |  | 2924 | СН-2 |

за 4 квартал  2014 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Октябрь | 2000 | 631 | 1369 | СН-2 |
|  | Ноябрь | 2000 | 633 | 1367 | СН-2 |
|  | Декабрь | 2000 | 613 | 1387 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Октябрь | 2600 | 1095 | 1505 | СН-2 |
|  | Ноябрь | 2600 | 1063 | 1537 | СН-2 |
|  | Декабрь | 2600 | 1041 | 1559 | СН-2 |
| ВСЕГО | Октябрь |  | 2874 | СН-2 |
|  | Ноябрь |  | 2904 | СН-2 |
|  | Декабрь |  | 2946 | СН-2 |