За прошедший 1. 2 , 3 и 4 кварталы   2018 года  заявок от потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО «ПромЭнерго»  не поступало.

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составляет 4,82 МВа, 10/0,4 кВ.

Распределение свободной мощности для присоединения потребителей по трансформаторным  подстанциям.

ТП 1-   500кВА

ТП 2-   400кВа

ТП 3-   400кВА

ТП 4-   400кВА

ТП 5-   400кВА

ТП 6 -  600кВА

ТП 7-   200кВА

ТП 12-  500кВА

ТП 18 - 500кВА

ТП 19 - 500кВА

ТП 27-  400кВА

Величина резервируемой мощности по потребителям с установленной      мощностью выше 670 кВт.

за 1 квартал  2018 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Январь | 2000 | 186 | 1814 | СН-2 |
|  | Февраль | 2000 | 183 | 1817 | СН-2 |
|  | Март | 2000 | 185 | 1815 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Январь | 2600 | 1921 | 679 | СН-2 |
|  | Февраль | 2600 | 1856 | 744 | СН-2 |
|  | Март | 2600 | 1864 | 736 | СН-2 |
| ВСЕГО | Январь |  | 2493 | СН-2 |
|  | Февраль |  | 2561 | СН-2 |
|  | Март |  | 2551 | СН-2 |

за 2 квартал  2018 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Апрель | 2000 | 182 | 1818 | СН-2 |
|  | Май | 2000 | 182 | 1818 | СН-2 |
|  | Июнь | 2000 | 190 | 1810 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Апрель | 2600 | 1929 | 671 | СН-2 |
|  | Май | 2600 | 1930 | 670 | СН-2 |
|  | Июнь | 2600 | 1928 | 672 | СН-2 |
| ВСЕГО | Апрель |  | 2489 | СН-2 |
|  | Май |  | 2488 | СН-2 |
|  | Июнь |  | 2482 | СН-2 |

за 3 квартал  2018 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Июль | 2000 | 194 | 1806 | СН-2 |
|  | Август | 2000 | 186 | 1814 | СН-2 |
|  | Сентябрь | 2000 | 192 | 1808 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Июль | 2600 | 1932 | 668 | СН-2 |
|  | Август | 2600 | 1926 | 674 | СН-2 |
|  | Сентябрь | 2600 | 1918 | 682 | СН-2 |
| ВСЕГО | Июль |  | 2474 | СН-2 |
|  | Август |  | 2488 | СН-2 |
|  | Сентябрь |  | 2490 | СН-2 |

за 4 квартал  2018 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Октябрь | 2000 | 200 | 1800 | СН-2 |
|  | Ноябрь | 2000 | 196 | 1804 | СН-2 |
|  | Декабрь | 2000 | 192 | 1808 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Октябрь | 2600 | 1920 | 680 | СН-2 |
|  | Ноябрь | 2600 | 1935 | 665 | СН-2 |
|  | Декабрь | 2600 | 1922 | 678 | СН-2 |
| ВСЕГО | Октябрь |  | 2480 | СН-2 |
|  | Ноябрь |  | 2469 | СН-2 |
|  | Декабрь |  | 2486 | СН-2 |