За прошедший       2023 года   заявок от потребителей на технологическое присоединение к электрическим сетям  ООО «ПромЭнерго»  не поступало.

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности составляет 4,81 МВа, 10/0,4 кВ.

Распределение свободной мощности для присоединения потребителей по трансформаторным  подстанциям.

ТП 1-   500кВА

ТП 2-   400кВа

ТП 3-   400кВА

ТП 4-   400кВА

ТП 5-   400кВА

ТП 6 -  600кВА

ТП 7-   200кВА

ТП 12-  500кВА

ТП 18 - 500кВА

ТП 19 - 500кВА

ТП 27-  400кВА

Величина резервируемой мощности по потребителям с установленной      мощностью выше 670 кВт.

за 1 квартал  2023 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Январь | 2000 | 37 | 1963 | СН-2 |
|  | Февраль | 2000 | 40 | 1960 | СН-2 |
|  | Март | 2000 | 39 | 1961 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Январь | 2600 | 291 | 2309 | СН-2 |
|  | Февраль | 2600 | 263 | 2337 | СН-2 |
|  | Март | 2600 | 252 | 2348 | СН-2 |
| ВСЕГО | Январь |  | 4272 | СН-2 |
|  | Февраль |  | 4297 | СН-2 |
|  | Март |  | 4399 | СН-2 |

за 2 квартал  2023 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Апрель | 2000 | 39 | 1961 | СН-2 |
|  | Май | 2000 | 40 | 1960 | СН-2 |
|  | Июнь | 2000 | 32 | 1968 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Апрель | 2600 | 261 | 2339 | СН-2 |
|  | Май | 2600 | 242 | 2358 | СН-2 |
|  | Июнь | 2600 | 198 | 2402 | СН-2 |
| ВСЕГО | Апрель |  | 4300 | СН-2 |
|  | Май |  | 4318 | СН-2 |
|  | Июнь |  | 4370 | СН-2 |

за 3 квартал  2023 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Июль | 2000 | 32 | 1968 | СН-2 |
|  | Август | 2000 | 41 | 1959 | СН-2 |
|  | Сентябрь | 2000 | 43 | 1957 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Июль | 2600 | 261 | 2339 | СН-2 |
|  | Август | 2600 | 73 | 2527 | СН-2 |
|  | Сентябрь | 2600 | 220 | 2380 | СН-2 |
| ВСЕГО | Июль |  | 4307 |  |
|  | Август |  | 4486 |  |
|  | Сентябрь |  | 4337 |  |

за 4 квартал  2023 г.

| Потребитель | Месяц | Заявленная мощность кВт | Максимальная мощность кВт | Резервируемая мощность кВт | Уровень напряжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОАО «НПО Стеклопластик» | Октябрь | 2000 | 36 | 1964 | СН-2 |
|  | Ноябрь | 2000 | 40 | 1960 | СН-2 |
|  | Декабрь | 2000 | 41 | 1939 | СН-2 |
| ООО «Лауша Файбер Судогда» | Октябрь | 2600 | 290 | 2310 | СН-2 |
|  | Ноябрь | 2600 | 263 | 2337 | СН-2 |
|  | Декабрь | 2600 | 254 | 2346 | СН-2 |
| ВСЕГО | Октябрь |  | 4274 |  |
|  | Ноябрь |  | 4297 |  |
|  | Декабрь |  | 4395 |  |